Secretaría de Extensión Universitaria

Curso: Diseño de Redes de Datos

Docente: Martín Castillo

Asistencia requerida: 80%

Carga horaria: 20 Horas, teórico-prácticas.

Cantidad de alumnos/as: 5 Alumnos Cupo mínimo, 12 Alumnos cupo máximo.

Requisitos de Inscripción: Conocimiento de cableado de pequeñas redes: haber realizado y aprobado el curso de cableado de pequeñas redes o acreditar conocimientos a través de una prueba de nivelación. Conocimientos básicos de manejo de PC

Fundamentación:

Diseñar el tendido de una red de comunicaciones, la identificación de fallas en la misma y la realización de reparaciones son tareas que necesitan de conocimientos específicos; en la actualidad existe una demanda creciente de formación en este área y este curso, en particular, brinda los conocimientos básicos necesarios a aquellos que deseen encarar proyectos de mediana envergadura en redes cableado de voz y datos.

Objetivos:

Al final de este curso, el participante será capaz de:

- Lograr comprender el  concepto de cableado estructurado y conocer sus beneficios.

- Obtener los conocimientos necesarios para encarar proyectos de mediana envergadura (cableados de voz y datos).

- Diseñar y efectuar el tendido de una red de comunicaciones.

- Desarrollar la evaluación de costos y presupuestos.

- Adquirir conocimientos para certificar una red, identificar fallas y realizar reparaciones.

Contenidos:

- Relación del modelo OSI con los protocolos de comunicación y diferente hardware de red. Topologías combinadas. Protocolos.

Modelo de referencia OSI, Capas del modelo.

Forma de encapsulación usado por el modelo OSI

Topologías de Bus, estrella, anillo y sus variantes

Protocolos Netbeui, ip, ipx relación con el modelo OSI

- Introducción al equipamiento de redes: Medios físicos del networking Tarjeta NIC, hubs, switches, repeaters, bridges, routers,  modems, servers, hosts.

Tarjeta NIC, forma que establece la comunicación, problemas que acarrea para las grandes redes

Repetidores y Hubs  Como funcionan. Ventajas y desventajas.

Bridges, switches Como funcionan. Ventajas y desventajas.

## Routers Como funcionan. Ventajas y desventajas.

MODEMS, como funcionan, su utilidad, ejemplos.

- Normas y procedimientos para el cableado estructurado.

Importancia de normalizar.

EIA/TIA 568A/B (cableado horizontal, cuarto de comunicaciones, especificaciones del medio físico).

EIA/TIA 569 (cuarto de comunicaciones, formas de distribuir el backbone de la red, especificaciones de materiales de infraestructura).

EIA/TIA 606 (Normas sobre identificación del cableado de comunicaciones).

EIA/TIA 607 (requerimientos de tierra en edificios comerciales)

IEEE 802.x Descripción básica.

- Instalación de la red. Alimentación, puesta a tierra y sus efectos en la red. Prueba del tendido.

Nociones de electricidad AC/DC, diferencias.

Puesta a tierra del equipamiento, función e importancia de la misma.

Transmisión de datos en la red como se ve afectada por el ruido eléctrico

Problemas que causan las caídas de tensión, cortes y picos de tensión.

Uso de UPS utilidad y beneficios.

Instrumentos de medición de redes, analizadores de cable, problemas de pares cruzados.

Noción sobre crosstalk y atenuación.

- Diseño del cableado de redes.

Relevamiento del edificio y elección de los sitios en donde cablear la red.

Dimensionamiento del armario para el cableado, especificaciones ambientales que se requieren.

Determinación de la ubicación y cantidad de armarios requeridos.

Definición de MDF e IDF, áreas de captación, longitudes máximas del backbone

Hand-on: En base a edificios supuestos, realizar una proyección del cableado en el mismo.

- Introducción a las conexiones de fibra óptica.

Fibra óptica, tipos, características de las mismas, ventajas y desventajas, principales usos, precauciones en su manipulación.

- Redes inalámbricas.

Definición, características y ámbitos de aplicación. Equipos disponibles, diseño de la red, seguridad de la información, puntos a favor y en contra del sistema (ejemplo de utilización).

- Certificación de red.

Estándares de certificación en UTP y Fibra Óptica, Equipo y Procedimientos. Ventajas de certificarse.

Propuesta Didáctica:

Taller teórico-práctico

Criterios de Evaluación:

  - Continua, a través de trabajos prácticos que marcarán la evolución de los aprendizajes en cada participante.

  - Final, con una situación problemática integradora a resolver utilizando las herramientas aprendidas en el curso.

  - 80% de Asistencia.

Bibliografía:

Guía teórico práctica elaborada por el docente.

Para la elaboración de los materiales que se entregarán a los participantes, el docente se basará en bibliografía sobre el tema tomada de libros, revistas actuales sobre la temática y recursos disponibles en la Web, de entre los cuales se citan algunos a continuación:

Libros:

- Tanenbaum, A. (2003): “Computer Networks” Fourth Edition, Prentice Hall,

-Odom, W. (2002):  “Cisco CCNA Exam #640-507 Certification Guide”, Cisco Press.-

- Rábago, J. Félix, (2008) “Redes Locales” España, Anaya Multimedia (400 P.)

- S/Autor (2002) “Networking Essentials”, Second Edition, Microsoft Press,

- Shinder L, (2001)  Debra  “Computer Networking Essentials” - Cisco Press.

- Tablas del estándar ANSI/TIA/EIA-568.B,1 
- Tablas del estándar ANSI/TIA/EIA-568.B,2

Links

http://www.cisco.com/public/support/tac/documentation.html [Consultado el 15/11/06]

Apuntes de Cátedras de Ingeniería en Automatización y Control Industrial de la  UNQ:

- Materia “Teoría de las Telecomunicaciones”

Profesor: Fabián Iakinchuk.

Auxiliar: Martín Castillo.

- Materia “Comunicación de Datos”

Profesor: Fabián Iakinchuk.

Auxiliar: Martín Castillo.

Los libros editados por Microsoft Press no reconocen nombre de autor